## Partial data
Tape measure reading (mm) | True distance (mm) | Measured distance (mm) | Sensor variance (mm^2) | Calibrated (mm) | Error squared no cal (mm^2) | Error squared calibrated (mm^2) |  | Offset
367 | 10 | 17 | 3.2 | 12.552 | 49 | 6.5125 |  | 357
377 | 20 | 22 | 8 | 17.3771 | 4 | 6.8797
387 | 30 | 38 | 7 | 32.8175 | 64 | 7.9382 | CUTOFF | Target
397 | 40 | 48 | 7 | 42.4677 | 64 | 6.0897 |  | White paper
407 | 50 | 56 | 4.5 | 50.1879 | 36 | 0.035317
417 | 60 | 65 | 4 | 58.8732 | 25 | 1.2698 |  | Scale
427 | 70 | 75 | 4.5 | 68.5234 | 25 | 2.1803 |  | 0.96503
437 | 80 | 85 | 4.7 | 78.1737 | 25 | 3.3355
447 | 90 | 95 | 3.3 | 87.8239 | 25 | 4.7354 |  | Offset
457 | 100 | 107 | 3.3 | 99.4042 | 49 | 0.35497 |  | -3.8535
467 | 110 | 115 | 3.4 | 107.1244 | 25 | 8.269
477 | 120 | 125 | 3.6 | 116.7747 | 25 | 10.4028 |  | MSE (uncal)
487 | 130 | 136 | 4 | 127.3899 | 36 | 6.8124 |  | 308.6415
497 | 140 | 147 | 3.6 | 138.0052 | 49 | 3.9792
507 | 150 | 158 | 3.5 | 148.6205 | 64 | 1.9031 |  | MSE (cal)
517 | 160 | 168 | 4 | 158.2707 | 64 | 2.9904 |  | 6.2586
527 | 170 | 178 | 3.6 | 167.921 | 64 | 4.3223
537 | 180 | 190 | 4.2 | 179.5013 | 100 | 0.24871 |  | MSE (uncal)(full)
547 | 190 | 199 | 3.7 | 188.1865 | 81 | 3.2887 |  | 342.3158
557 | 200 | 209 | 3.8 | 197.8368 | 81 | 4.6796
567 | 210 | 219 | 4.1 | 207.487 | 81 | 6.3151 |  | MSE (cal)(full)
577 | 220 | 230 | 3.7 | 218.1023 | 100 | 3.6013 |  | 14.9769
587 | 230 | 240 | 4.7 | 227.7525 | 100 | 5.0511
597 | 240 | 251 | 4.4 | 238.3678 | 121 | 2.664
607 | 250 | 262 | 4.5 | 248.9831 | 144 | 1.0341
617 | 260 | 273 | 4.5 | 259.5984 | 169 | 0.16131
627 | 270 | 284 | 4.8 | 270.2136 | 196 | 0.045644
637 | 280 | 295 | 4.7 | 280.8289 | 225 | 0.68711
647 | 290 | 306 | 5.5 | 291.4442 | 256 | 2.0857
657 | 300 | 316 | 5.8 | 301.0944 | 256 | 1.1978
667 | 310 | 327 | 5.9 | 311.7097 | 289 | 2.9231
677 | 320 | 338 | 6 | 322.325 | 324 | 5.4056
687 | 330 | 348 | 5.9 | 331.9752 | 324 | 3.9016
697 | 340 | 358 | 7.3 | 341.6255 | 324 | 2.6422
707 | 350 | 368 | 7.8 | 351.2757 | 324 | 1.6275
717 | 360 | 379 | 7.3 | 361.891 | 361 | 3.576
727 | 370 | 391 | 8.3 | 373.4713 | 441 | 12.0501
737 | 380 | 401 | 8.4 | 383.1216 | 441 | 9.7442
747 | 390 | 412 | 9.5 | 393.7369 | 484 | 13.9641
757 | 400 | 422 | 11.2 | 403.3871 | 484 | 11.4725
767 | 410 | 432 | 10.7 | 413.0374 | 484 | 9.2255
777 | 420 | 442 | 12.6 | 422.6876 | 484 | 7.2232
787 | 430 | 452 | 13.3 | 432.3379 | 484 | 5.4656
837 | 480 | 505 | 18.6 | 483.4842 | 625 | 12.1395
887 | 530 | 557 | 22 | 533.6655 | 729 | 13.4358
937 | 580 | 607 | 35.5 | 581.9167 | 729 | 3.6739
987 | 630 | 659 | 42 | 632.098 | 841 | 4.4018
1037 | 680 | 710 | 57 | 681.3143 | 900 | 1.7274
1087 | 730 | 761 | 70 | 730.5306 | 961 | 0.28154
1137 | 780 | 811 | 88 | 778.7819 | 961 | 1.4839
1187 | 830 | 861 | 121 | 827.0331 | 961 | 8.8025
1237 | 880 | 910 | 170 | 874.3193 | 900 | 32.27
1287 | 930 | 960 | 196 | 922.5706 | 900 | 55.1962

## Full data
Tape measure reading (mm) | True distance (mm) | Measured distance (mm) | Sensor variance (mm^2) | Calibrated (mm) | Error squared no cal (mm^2) | Error squared calibrated (mm^2) |  | Offset
367 | 10 | 17 | 3.2 | 12.552 | 49 | 6.5125 |  | 357
377 | 20 | 22 | 8 | 17.3771 | 4 | 6.8797
387 | 30 | 38 | 7 | 32.8175 | 64 | 7.9382 | CUTOFF | Target
397 | 40 | 48 | 7 | 42.4677 | 64 | 6.0897 |  | White paper
407 | 50 | 62 | 4.5 | 55.9781 | 144 | 35.7374
417 | 60 | 65 | 4 | 58.8732 | 25 | 1.2698 |  | Scale
427 | 70 | 75 | 4.5 | 68.5234 | 25 | 2.1803 |  | 0.96503
437 | 80 | 85 | 4.7 | 78.1737 | 25 | 3.3355
447 | 90 | 95 | 3.3 | 87.8239 | 25 | 4.7354 |  | Offset
457 | 100 | 107 | 3.3 | 99.4042 | 49 | 0.35497 |  | -3.8535
467 | 110 | 115 | 3.4 | 107.1244 | 25 | 8.269
477 | 120 | 125 | 3.6 | 116.7747 | 25 | 10.4028 |  | MSE (uncal)
487 | 130 | 136 | 4 | 127.3899 | 36 | 6.8124 |  | 342.3158
497 | 140 | 147 | 3.6 | 138.0052 | 49 | 3.9792
507 | 150 | 158 | 3.5 | 148.6205 | 64 | 1.9031 |  | MSE (cal)
517 | 160 | 168 | 4 | 158.2707 | 64 | 2.9904 |  | 14.9769
527 | 170 | 178 | 3.6 | 167.921 | 64 | 4.3223
537 | 180 | 190 | 4.2 | 179.5013 | 100 | 0.24871
547 | 190 | 199 | 3.7 | 188.1865 | 81 | 3.2887
557 | 200 | 209 | 3.8 | 197.8368 | 81 | 4.6796
567 | 210 | 219 | 4.1 | 207.487 | 81 | 6.3151
577 | 220 | 230 | 3.7 | 218.1023 | 100 | 3.6013
587 | 230 | 240 | 4.7 | 227.7525 | 100 | 5.0511
597 | 240 | 251 | 4.4 | 238.3678 | 121 | 2.664
607 | 250 | 262 | 4.5 | 248.9831 | 144 | 1.0341
617 | 260 | 273 | 4.5 | 259.5984 | 169 | 0.16131
627 | 270 | 284 | 4.8 | 270.2136 | 196 | 0.045644
637 | 280 | 295 | 4.7 | 280.8289 | 225 | 0.68711
647 | 290 | 306 | 5.5 | 291.4442 | 256 | 2.0857
657 | 300 | 316 | 5.8 | 301.0944 | 256 | 1.1978
667 | 310 | 327 | 5.9 | 311.7097 | 289 | 2.9231
677 | 320 | 338 | 6 | 322.325 | 324 | 5.4056
687 | 330 | 348 | 5.9 | 331.9752 | 324 | 3.9016
697 | 340 | 358 | 7.3 | 341.6255 | 324 | 2.6422
707 | 350 | 368 | 7.8 | 351.2757 | 324 | 1.6275
717 | 360 | 379 | 7.3 | 361.891 | 361 | 3.576
727 | 370 | 391 | 8.3 | 373.4713 | 441 | 12.0501
737 | 380 | 401 | 8.4 | 383.1216 | 441 | 9.7442
747 | 390 | 412 | 9.5 | 393.7369 | 484 | 13.9641
757 | 400 | 422 | 11.2 | 403.3871 | 484 | 11.4725
767 | 410 | 432 | 10.7 | 413.0374 | 484 | 9.2255
777 | 420 | 442 | 12.6 | 422.6876 | 484 | 7.2232
787 | 430 | 452 | 13.3 | 432.3379 | 484 | 5.4656
837 | 480 | 505 | 18.6 | 483.4842 | 625 | 12.1395
887 | 530 | 557 | 22 | 533.6655 | 729 | 13.4358
937 | 580 | 607 | 35.5 | 581.9167 | 729 | 3.6739
987 | 630 | 659 | 42 | 632.098 | 841 | 4.4018
1037 | 680 | 710 | 57 | 681.3143 | 900 | 1.7274
1087 | 730 | 761 | 70 | 730.5306 | 961 | 0.28154
1137 | 780 | 811 | 88 | 778.7819 | 961 | 1.4839
1187 | 830 | 861 | 121 | 827.0331 | 961 | 8.8025
1237 | 880 | 910 | 170 | 874.3193 | 900 | 32.27
1287 | 930 | 960 | 196 | 922.5706 | 900 | 55.1962
1297 | 940 | 970 | 211 | 932.2208 | 900 | 60.5153
1307 | 950 | 979 | 190 | 940.9061 | 841 | 82.6997
1317 | 960 | 987 | 148 | 948.6263 | 729 | 129.3618
1327 | 970 | 994 | 77 | 955.3814 | 576 | 213.7023

## Raw data
Tape measure reading (mm) | True distance (mm) | Measured distance (mm) |  | Offset
357 | 0 | 30 |  | 357
367 | 10 | 17
377 | 20 | 22 | CUTOFF | Target
387 | 30 | 38 |  | White paper
397 | 40 | 48
407 | 50 | 62 |  | Scale
417 | 60 | 65 |  | 0.96503
427 | 70 | 75
437 | 80 | 85 |  | Offset
447 | 90 | 95 |  | -3.8535
457 | 100 | 107
467 | 110 | 115 |  | MSE (uncal)
477 | 120 | 125 |  | #REF!
487 | 130 | 136
497 | 140 | 147 |  | MSE (cal)
507 | 150 | 158 |  | #REF!
517 | 160 | 168
527 | 170 | 178
537 | 180 | 190
547 | 190 | 199
557 | 200 | 209
567 | 210 | 219
577 | 220 | 230
587 | 230 | 240
597 | 240 | 251
607 | 250 | 262
617 | 260 | 273
627 | 270 | 284
637 | 280 | 295
647 | 290 | 306
657 | 300 | 316
667 | 310 | 327
677 | 320 | 338
687 | 330 | 348
697 | 340 | 358
707 | 350 | 368
717 | 360 | 379
727 | 370 | 391
737 | 380 | 401
747 | 390 | 412
757 | 400 | 422
767 | 410 | 432
777 | 420 | 442
787 | 430 | 452
837 | 480 | 505
887 | 530 | 557
937 | 580 | 607
987 | 630 | 659
1037 | 680 | 710
1087 | 730 | 761
1137 | 780 | 811
1187 | 830 | 861
1237 | 880 | 910
1287 | 930 | 960
1297 | 940 | 970
1307 | 950 | 979
1317 | 960 | 987
1327 | 970 | 994